## 报价清单_17取费(厦门)
封2
厦门金龙轻商厂区涉水试验池建造项目
报 价 清 单
预算价（小写）： |  |  | 元
（大写）：
法定代表人 或其授权人:
（签字或盖章）
投标单位：
（签字盖专用章）
编制时间： 年 月 日

## 表2_工程项目造价汇总表_17取费(厦门)
表2
工程项目造价汇总表
工程名称：涉水试验池工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单 项 工 程 名 称 | 金额（元） | 其中: 安全文明施工费（元）
1 | 新建单项工程
合 计

## 表3_单项工程造价汇总表_17取费(厦门)
表3
单项工程造价汇总表
工程名称：新建单项工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单 位 工 程 名 称 | 金额（元） | 其中: 安全文明施工费（元）
1 | 土建单位工程
合 计

## 表4_单位工程造价汇总表_17取费(厦门)
表4
单位工程造价汇总表
工程名称：新建单项工程_土建单位工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 涉水试验池建设
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
合计=1+2+3

## 表5_分部分项工程量清单与计价表_17取费(厦门)
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：新建单项工程_土建单位工程 | [5 empty] | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
一 | 涉水试验池建设
1 | 01BC00000001 | 砍伐现场乔木 |  | 株 | 21
(1) | 50101013 | 起挖乔木(带土球) 土球直径(160cm以内) |  | 株 | 21
(2) | 40107043换1 | 砍伐乔木树干及枝干装车外运 (机械台班) |  | 台班 | 11
2 | 041001007001 | 拆除原有旧排水沟 |  | m3 | 52.1
(1) | 40104065 | 拆除砖砌排水沟及垫层 |  | m3 | 52.1
(2) | 10101074 | 挖掘机装垃圾 |  | m3 | 52.1
(3) | 10101086换2 | 自卸汽车运垃圾 (载重10t以外 运距 15km) |  | m3 | 52.1
3 | 040201022001 | 新砌排水沟、截水沟 |  | m | 110
(1) | 40501053换1 | [C15预拌非泵送普通混凝土] 垫层 混凝土 |  | m3 | 12.98
(2) | 40501072 | 砌筑沟墙身 (砖砌)M7.5(42.5)砌筑水泥砂浆 |  | m3 | 31.68
(3) | 40501083 | 排水渠道抹灰 底面 |  | m2 | 55
(4) | 40501084 | 排水渠道抹灰 砖墙墙面 |  | m2 | 316.8
4 | 010101003001 | 挖沟槽土方 |  | m3 | 285.37
(1) | 10101018换1 | 人工挖沟槽土方 (三类土 槽深 2m以内)5% |  | m3 | 14.269
(2) | 10101058 | 挖掘机挖槽坑土方 (装车 三类土) |  | m3 | 237.612
(3) | 10101103 | 填土机械夯实 (槽坑) |  | m3 | 33.49
(4) | 10101086换1 | 自卸汽车运土 (载重10t以外 运距 15km) |  | m3 | 251.881
5 | 010404001001 | 垫层 |  | m3 | 125.96
(1) | 10101095 | 原土夯实 (机械) |  | m2 | 419.8
(2) | 40202057换1 | 水泥稳定层 水泥用量 3%(人工摊铺 厚度 15cm) |  | m2 | 419.88
(3) | 40202057换2 | 水泥稳定层 水泥用量 6%(人工摊铺 厚度 15cm) |  | m2 | 419.88
6 | 010501004001 | 浇筑涉水池及蓄水池、沉淀池 |  | m3 | 139.09
(1) | 10105007换1 | [C30预拌非泵送普通混凝土](抗折4.5MPa)池体 |  | m3 | 139.09
(2) | 10105057 | 非泵送调整费 |  | m3 | 140.481
7 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 |  | t | 7.279
(1) | 10105067 | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径≤10mm) |  | t | 7.279
8 | 01BC00000002 | 水池壁深度标识刻度线 |  | 处 | 4
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：新建单项工程_土建单位工程 | [5 empty] | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
(1) | b | 水池壁深度标识刻度线（分别标注100mm、150mm、300mm三处标识刻度线） |  | 处 | 4
9 | 031001006003 | 塑料管 |  | m | 6
(1) | 31001302换1 | 给排水管道 室外塑料PVC排水管(粘接) De160 |  | m | 6
10 | 030703005001 | 排水阀门安装 |  | 个 | 3
(1) | 31005047换1 | 塑料阀门安装 Φ160 |  | 个 | 3
11 | 01BC00000004 | 过滤网及暗管 |  | 个 | 1
(1) | b003 | 管口过滤网 |  | 个 | 1
(2) | b004 | 连通暗管 |  | 处 | 1
12 | 031001006004 | 塑料管 |  | m | 50
(1) | 31001267换1 | 给排水管道 室外塑料RPVC给水管(粘接) Φ32 |  | m | 50
13 | 030703005003 | 给水阀门安装 |  | 个 | 1
(1) | 31005110 | 塑料阀门安装 粘接 DN32 |  | 个 | 1
14 | 01BC00000005 | 给水管道开挖与回填恢复（管道暗埋敷设） |  | m | 50
(1) | 30409001 | 混凝土路面开挖 厚度≤180mm（给水管位置） |  | m2 | 15
(2) | 30409009换1 | 混凝土路面修复 厚度≤180mm（给水管位置） |  | m2 | 15
(3) | 31011209 | 管道挖土方 管道挖填土方 管道公称直径50mm以内 0.6m深 |  | m | 50
15 | 01BC00000003 | 排水管道开挖与回填恢复（管道暗埋敷设） |  | m | 6
(1) | 31011213 | 管道挖土方 管道挖填土方 管道公称直径200mm以内 1.0m深 |  | m | 6
16 | 010512008001 | 沟盖板（两边坡顶回流沟） |  | m | 48
(1) | 10109120换1 | 不锈钢格栅板（SUS304材质）（400mm＜宽） |  | m | 48
17 | 010512008002 | 不锈钢格栅板 |  | 块 | 3
(1) | 40501041换1 | 1000*300不锈钢格栅板(沉淀池) |  | 套 | 3
18 | 010512008003 | 镀锌板防晒 |  | 块 | 2
(1) | 40501041换2 | 镀锌板防晒 |  | 套 | 2
19 | 010904002001 | 地面涂膜防水 |  | m2 | 260.5
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：新建单项工程_土建单位工程 | [5 empty] | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
(1) | 10109082 | 水池低面及斜坡等涂刷防水层 (2mm厚 平面) |  | m2 | 260.5
20 | 011101006001 | 平面砂浆保护层 |  | m2 | 260.5
(1) | 10111017 | 水泥砂浆保护面层（20mm厚） |  | m2 | 260.5
21 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 |  | m2 | 158.84
(1) | 10109083 | 墙体内侧及压顶涂刷防水层 (2mm厚 立面) |  | m2 | 158.84
22 | 011201001001 | 两侧墙面抹灰 |  | m2 | 130.04
(1) | 10112005 | 外墙面水泥砂浆一般抹灰 (12+6mm厚) 砖墙、混凝土墙 |  | m2 | 130.04
23 | 011108004001 | 水沟沟底沟壁砂浆抹灰面 |  | m2 | 31.2
(1) | 10111119 | 地沟水泥砂浆面层（20mm厚） |  | m2 | 31.2
24 | 040205017001 | 防撞柱(粘贴反光标识) |  | 个 | 16
(1) | 50106178换1 | 设置防撞柱(粘贴反光标识) |  | 个 | 16
25 | 050307009001 | 提示路牌（出入口的位置）含基础制作 |  | 个 | 2
(1) | 40205003 | 标志杆安装 单柱杆 |  | 根 | 2
(2) | 40205009 | 标志板安装 (面积 1m2以内) |  | 块 | 2
(3) | 40205017 | 标志板安装 (贴反光膜) |  | m2 | 1.017
小 计
合 计

## 表6_总价措施项目清单与计价表_17取费(厦门)
表6
总价措施项目清单与计价表
工程名称：新建单项工程_土建单位工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础(元) | 费率（%） | 金额（元）
1 | 安全文明施工费 | 346159.65 | 0.62%
2 | 其他总价措施费 | 346159.65 | 0.35%
合 计

## 表7_单价措施项目清单与计价表_17取费(厦门)
表7
单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建单项工程_土建单位工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
一 | 涉水试验池建设
1 | 011702011001 | 墙模板 |  | m2 | 241.76
(1) | 10117062 | 现浇混凝土胶合板模板 直形墙 |  | m2 | 241.76
2 | 011702025002 | 开沟模板 |  | m2 | 4.8
(1) | 10117073 | 现浇混凝土胶合板模板 （两侧坡顶水池开沟（内宽40cm）） |  | m2 | 4.8
3 | 041111001001 | 施工围挡 |  | m | 113
(1) | 40107040换1 | 单层彩钢板施工围挡 (封闭式) |  | m | 113
小 计
合 计

## 表8_其他项目清单与计价汇总表_17取费(厦门)
表8
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：新建单项工程_土建单位工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
合计 |  |  | ——

## 表14_人工、材料设备、机械汇总表_17取费(厦门)
表14
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：涉水试验池工程 | [5 empty] | 第1页 共4页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
一 |  | 人工
1 | 0001010040 | 定额人工费 |  | 元 | 78006.324
2 | 370101003001 | 其它人工费 |  | 元 | 800
二 |  | 材料
1 | 0401070170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 8691.376
2 | 0403210230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 8.559
3 | 3411070080 | 水 |  | m3 | 199.48
4 | 3501110140 | 胶合板 | 18厚、一级、酚醛 | ㎡ | 55.281
5 | 0503130220 | 松木锯材 |  | m3 | 1.039
6 | 4901010040 | 其他材料费 |  | 元 | 875.107
7 | 8021173585 | 预拌非泵送普通混凝土 | C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 140.481
8 | 3503050080 | 钢管 | Φ48.3×3.6 | t.月 | 4.4
9 | 3502030060 | 蝴蝶扣 |  | 个 | 26.956
10 | 0427110100 | 混凝土内撑条 | 20mm×25mm | m | 105.722
11 | 3503070200 | 扣件 |  | 个.月 | 416.77
12 | 0301574950 | 拉杆螺栓 |  | kg | 20.985
13 | 1341050030 | 嵌缝料 |  | kg | 24.656
14 | 1725011260 | 硬聚氯乙烯管 | Φ15 | m | 126.851
15 | 0103010140 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 66.83
16 | 0101050600 | 线材 | HRB400EΦ10 | t | 7.425
17 | 1900152310 | 螺纹阀门 | DN20 | 个 | 0.02
18 | 1433030001 | 丙酮 |  | kg | 0.231
19 | 2411070190 | 弹簧压力表 | Y-100 0-1.6MPa | 块 | 0.067
20 | 0313051630 | 低碳钢焊条 | J422 Φ3.2 | kg | 0.598
21 | 1701030430 | 焊接钢管 | DN20 | m | 0.075
22 | 0313311110 | 锯条 | 综合 | 根 | 0.418
23 | 0301694970 | 六角螺栓 |  | kg | 2.87
24 | 1441030430 | 氯丁粘接剂 |  | kg | 0.4
25 | 0129271750 | 热轧厚钢板 | δ8.0～15 | kg | 0.17
26 | 0313491480 | 铁砂布 |  | 张 | 0.254
27 | 0201150180 | 橡胶板 | δ1-3 | kg | 0.04
28 | 1727010250 | 橡胶软管 | DN20 | m | 0.035
29 | 2459050040 | 压力表弯管 | DN15 | 个 | 0.067
30 | 1439030180 | 氧气 |  | m3 | 0.906
31 | 1439110190 | 乙炔气 |  | kg | 0.302
32 | 4901010030 | 其他材料费 |  | % | 509.844
33 | 1407090130 | 机油 | 综合 | kg | 0.03
表14
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：涉水试验池工程 | [5 empty] | 第2页 共4页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
34 | 0129271790 | 热轧厚钢板 | δ12～20 | kg | 1.743
35 | 1501050420 | 石棉橡胶板 | 低压 δ0.8-6.0 | kg | 0.978
36 | 1731090780 | 输水软管 | Φ25 | m | 0.057
37 | 1707010030 | 无缝钢管 | Φ22×2 | m | 0.03
38 | 10109120B1_1 | 不锈钢格栅盖板（SUS304材质） |  | m | 48
39 | 1335010010 | 聚氨酯防水涂料 |  | kg | 1178.671
40 | 8001070220 | 砌筑水泥砂浆 | M10(42.5) | m3 | 0.126
41 | 0401010010 | 水泥 | 42.5 | kg | 1756.318
42 | 0403190150 | 中(粗)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 8.046
43 | 3627030050_1 | 防撞柱(粘贴反光标识) |  | 座 | 16
44 | 8001170500 | 现拌抹灰砂浆 | 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 1.873
45 | 8011010110 | 素水泥浆 |  | m3 | 0.295
46 | 0401010001 | 水泥 | 32.5 | kg | 442.82
47 | 8001170480 | 现拌抹灰砂浆 | 1:2 M45(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.693
48 | 8001170490 | 现拌抹灰砂浆 | 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 6.159
49 | 0129372030 | 单层彩钢板 | 820型 | ㎡ | 62.15
50 | 0413130720 | 水泥实心砖 | 240×115×53 MU10 | 块 | 16967.808
51 | 0100030030 | 型钢 | 综合 | kg | 1084.8
52 | 0109050210 | 圆钢 | Φ10以外 | ㎏ | 101.7
53 | 0233050030 | 草绳 |  | kg | 525
54 | 8021173570 | 预拌非泵送普通混凝土 | C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 13.175
55 | 8001010020 | 水泥砂浆 | 1:2(32.5) | m3 | 8.069
56 | 0401010001 | 水泥 | 32.5(砂浆用) | kg | 4438.147
57 | 0403150120 | 中(细)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 7.505
58 | 3501010001 | 钢模板 |  | kg | 0.252
59 | 1435170570 | 脱模剂 |  | kg | 1.739
60 | 0301250550 | 圆钉 |  | kg | 3.51
61 | 3411050030 | 电 |  | kW·h | 5.296
62 | 8001070210 | 砌筑水泥砂浆 | M7.5(42.5) | m3 | 7.762
63 | 1335030040 | 防水粉 |  | kg | 196.013
64 | 0161310250 | 铁件 | 综合 | kg | 39.991
65 | 8025211100 | 水泥稳定粒料 | 水泥用量 3% | m3 | 63.927
66 | 0405150191 | 碎石 | Φ0～5 | m3 | 43.074
67 | 0405150282 | 碎石 | Φ10～30 | m3 | 52.65
表14
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：涉水试验池工程 | [5 empty] | 第3页 共4页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
68 | B001_1 | 水泥稳定粒料 | 水泥用量 6% | m3 | 63.927
69 | B002_1 | 不锈钢格栅板 | 1000*300 | 套 | 3.03
70 | 1725020104 | PVC-U排水管 | De160 | m | 5.958
71 | 1825210940_1 | 硬聚氯乙烯塑料管箍 | Φ160 | 个 | 0.318
72 | 1900152300 | 螺纹阀门 | DN15 | 个 | 0.057
73 | 1407010001 | 白铅油 |  | kg | 0.42
74 | 0301697000 | 六角螺栓带螺母、垫圈 | M20×85～100 | 套 | 24.72
75 | 0227290310 | 破布 |  | kg | 0.052
76 | 0313471420 | 砂纸 |  | 张 | 0.048
77 | B004_1 | 连通暗管 |  | 处 | 1
78 | 1938010040 | 塑料阀门 | DN32 | 个 | 1.01
79 | 1809010230 | 塑料管件(粘接) | Φ32 | 个 | 14.15
80 | 3621030080 | 标志杆 | 单柱 | 根 | 2
81 | 3621010001 | 标志板 | 1㎡以内 | 块 | 2
82 | 0301010001 | 紧固件 | 综合 | 套 | 4
83 | 3621070160 | 反光膜 |  | ㎡ | 1.017
84 | 1441030410 | 氯丁橡胶粘接剂 |  | kg | 0.509
85 | B005_2 | 镀锌板 |  | 套 | 2.02
86 | 0503370650 | 板枋材 |  | m3 | 0.018
87 | 8021015945 | 混凝土 | C25 | m3 | 1.188
88 | 0405150290 | 碎石 | Φ20-40 | m3 | 0.9
89 | 1403010010 | 柴油 | 0# | kg | 1373.576
90 | 1403050060 | 汽油 | 92# | kg | 4.281
91 | 3411050030 | 电 |  | kW·h | 323.285
92 | 1938010180 | 塑料阀门 | Φ160 | 个 | 3
93 | B006_1 | RPVC给水管 | De32 1.6MPa | m | 51
三 |  | 设备
四 |  | 施工机具
1 | 9921010001 | 木工圆锯机 | 直径500mm | 台班 | 0.817
2 | 9907070530 | 载货汽车 | 装载质量6t | 台班 | 0.524
3 | 9905270880 | 混凝土抹平机 | 功率 5.5kW | 台班 | 0.417
4 | 9917010010 | 钢筋调直机 | 直径40mm | 台班 | 1.965
5 | 9917030020 | 钢筋切断机 | 直径40mm | 台班 | 0.801
6 | 9917050040 | 钢筋弯曲机 | 直径40mm | 台班 | 2.256
7 | 9944010010 | 电动单级离心清水泵 | 出口直径Φ100 | 台班 | 0.008
8 | 9925110560 | 电焊机 |  | 台班 | 0.113
表14
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：涉水试验池工程 | [5 empty] | 第4页 共4页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
9 | 9944170460 | 试压泵 | 压力3MPa | 台班 | 0.233
10 | 9909271600 | 吊装机械 | 综合 | 台班 | 0.078
11 | 9905010080 | 双锥反转出料混凝土搅拌机 | 出料容量350L | 台班 | 0.008
12 | 9905030210 | 灰浆搅拌机 | 拌筒容量200L | 台班 | 1.456
13 | 9909050310 | 汽车式起重机 | 提升质量8t | 台班 | 2.952
14 | 9901010030 | 履带式单斗挖掘机 | 液压 斗容量1.25m3 | 台班 | 0.604
15 | 9907010030 | 履带式推土机 | 功率75kW | 台班 | 0.168
16 | 9907090670 | 自卸汽车 | 装载质量15t | 台班 | 12.291
17 | 9907090650 | 自卸汽车 | 装载质量10t | 台班 | 11
18 | 9907070520 | 载货汽车 | 装载质量5t | 台班 | 0.583
19 | 9907130870 | 机动翻斗车 | 装载质量1t | 台班 | 0.521
20 | 9913030190 | 振动压路机 | 工作质量12t | 台班 | 1.008
21 | 9913030100 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量8t | 台班 | 0.504
22 | 9913050280 | 电动夯实机 | 夯击能力20～62N.m | 台班 | 5.549
23 | 9937010001 | 高架车 | 9m | 台班 | 0.168
24 | 9907070510 | 载货汽车 | 装载质量4t | 台班 | 0.168
25 | 9943030220 | 电动空气压缩机 | 排气量10m3/min | 台班 | 0.555
26 | 9907030290 | 轮胎式装载机 | 斗容量2m3 | 台班 | 0.42
27 | TBACFJCWYF | 安拆费及场外运费 |  | 元 | 58.349
28 | TBJXF | 检修费 |  | 元 | 935.762
29 | TBQTF | 其他费用 |  | 元 | 556.165
30 | TBWHF | 维护费 |  | 元 | 2897.004
31 | TBZJF | 折旧费 |  | 元 | 4669.978